附件3.

产品说明书要求

1.产品适用范围：应明确注明产品适用的具体范围（典型基质），例如“适用于蔬菜、水果检测”。应标明产品的具体测试目标化合物及范围。对产品的假阳（阴）性率的情况应进行说明。

2.产品检测时间：应标明单个样品检测所需时间。

3.检测目标物：应明确指出检测的具体目标物化合物（不能指家族类化合物），如有交叉反应的物质，需明确注明。

4.产品的检出限：检出限的标称应实事求是，准确标识。

5.检测原理、产品组成、储存条件、样品处理、检测操作步骤、结果判断等表述要清晰、完整。

6.检测该项目需使用的试剂设备需明确注明。

7.注意事项：除了包括安全提示、废弃物处理、可能存在的安全危害等，对操作环境有特殊要求的还应明确环境要求。

8.安全性说明：含有致癌、剧毒、易燃易爆或强腐蚀性试剂，或在使用过程中需使用致癌、剧毒、易燃易爆或强腐蚀性试剂的，应在产品说明书醒目位置清晰标识，并指出注意事项及安全急救措施等。